## Points
Normalized calibration points
Temp_C | CO2_ppm | H2O_text | Pressure_hPa | CO2_group
20 | 1000 | -- | 1100
20 | 1000 | -- | 1000
20 | 1000 | -- | 900
20 | 1000 | -- | 800
20 | 1000 | -- | 700
20 | 1000 | -- | 600
20 | 1000 | -- | 500