## GA01
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
7 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.69 | -5.637 | 2026-04-10T18:36:32.840 |  | 1005.043 | 1005.043 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 3.7856 | 412.1236 | 2.8555 | 1.1992 | 0.000135 | 0.77595 | 0.000217 | 3319.7 | 3981.7 | 2575.3 | 11.485 | 11.527 | 100.759
8 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.83 | 0.706 | 2026-04-10T18:48:38.476 |  | 1005.2785 | 1005.2785 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 6.399 | 431.505 | 5.507 | 1.1964 | 0.000184 | 0.76249 | 7.4e-05 | 3320 | 3974 | 2529.4 | 11.734 | 11.784 | 100.861
9 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.77 | 4.614 | 2026-04-10T18:58:34.020 |  | 1005.4737 | 1005.4737 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 8.4461 | 416.8232 | 7.2972 | 1.1988 | 0.000164 | 0.75274 | 0.000151 | 3318.2 | 3982.6 | 2497 | 11.851 | 11.896 | 100.756
19 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.125 | 2.761 | 2026-04-10T21:23:31.978 |  | 1008.7931 | 1008.7931 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3877 | 437.6438 | 7.3425 | 1.1946 | 0.000149 | 0.74949 | 0.000242 | 3240.8 | 3871.6 | 2428.6 | 21.765 | 22.079 | 102.422
20 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.07 | 9.244 | 2026-04-10T21:31:53.314 |  | 1008.8603 | 1008.8603 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.568 | 430.0226 | 11.5788 | 1.196 | 0.0002 | 0.73247 | 0.000157 | 3241 | 3877.4 | 2373.2 | 22.157 | 22.233 | 102.475
21 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.1 | 14.029 | 2026-04-10T21:41:02.985 |  | 1008.926 | 1008.926 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.8727 | 432.9666 | 14.8653 | 1.1963 | 0.000143 | 0.71755 | 0.000184 | 3240 | 3878.8 | 2325.1 | 22.235 | 22.311 | 102.178
32 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | 2.7 | 2026-04-10T23:47:35.839 |  | 1010.1076 | 1010.1076 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3462 | 455.1869 | 8.0814 | 1.1925 | 0.000166 | 0.73934 | 0.000143 | 3165.2 | 3773.6 | 2339.7 | 30.652 | 30.816 | 103.115
33 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.364 | 9.023 | 2026-04-10T23:57:47.552 |  | 1010.224 | 1010.224 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.3814 | 460.1039 | 12.79 | 1.1919 | 0.000152 | 0.72435 | 0.000135 | 3165.2 | 3771.3 | 2292.8 | 30.822 | 30.971 | 103.348
34 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | 13.947 | 2026-04-11T00:06:14.942 |  | 1010.1847 | 1010.1847 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.7688 | 458.0649 | 16.868 | 1.1926 | 0.000309 | 0.71001 | 0.000129 | 3166.2 | 3776.8 | 2249.1 | 30.846 | 31.017 | 103.311
35 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | 18.098 | 2026-04-11T00:16:34.836 |  | 1010.3552 | 1010.3552 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.5538 | 454.8495 | 20.3151 | 1.1934 | 0.000236 | 0.69607 | 8.2e-05 | 3165.9 | 3779.3 | 2203.4 | 30.891 | 31.043 | 103.334
46 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.485 | 18.443 | 2026-04-11T03:26:23.457 |  | 1011.3562 | 1011.3562 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.983 | 508.0285 | 22.3639 | 1.1859 | 0.000436 | 0.68773 | 0.00025 | 3063 | 3634.9 | 2108 | 40.561 | 41.022 | 104.541
47 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.48 | 23.715 | 2026-04-11T03:34:09.480 |  | 1011.4231 | 1011.4231 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 29.0064 | 512.9081 | 27.5429 | 1.1857 | 0.000236 | 0.66817 | 0.002732 | 3063.9 | 3632.8 | 2020 | 40.571 | 41.144 | 104.451

## GA02
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
7 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.69 | -5.637 | 2026-04-10T18:36:32.840 |  | 1005.043 | 1005.043 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 3.7856 | 545.2251 | 2.6962 | 1.3685 | 0.000176 | 0.69299 | 0.000218 | 3581.6 | 4902.4 | 2484.1 | 26.846 | 20.623 | 102.569
8 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.83 | 0.706 | 2026-04-10T18:48:38.476 |  | 1005.2785 | 1005.2785 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 6.399 | 558.1982 | 6.9979 | 1.3653 | 0.000409 | 0.68075 | 0.000288 | 3584.8 | 4891.9 | 2435.7 | 26.362 | 20.428 | 102.486
9 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.77 | 4.614 | 2026-04-10T18:58:34.020 |  | 1005.4737 | 1005.4737 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 8.4461 | 545.162 | 9.9626 | 1.3685 | 0.00033 | 0.67262 | 0.000175 | 3581.1 | 4900.4 | 2409.6 | 26.181 | 20.346 | 102.693
19 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.125 | 2.761 | 2026-04-10T21:23:31.978 |  | 1008.7931 | 1008.7931 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3877 | 490.4836 | 9.46 | 1.3741 | 0.00025 | 0.67449 | 0.000191 | 3478.6 | 4778.6 | 2346.6 | 20.735 | 21.058 | 103.43
20 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.07 | 9.244 | 2026-04-10T21:31:53.314 |  | 1008.8603 | 1008.8603 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.568 | 484.6306 | 14.4277 | 1.3763 | 0.000348 | 0.65936 | 0.000117 | 3476.5 | 4784.8 | 2291.4 | 20.945 | 21.204 | 103.515
21 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.1 | 14.029 | 2026-04-10T21:41:02.985 |  | 1008.926 | 1008.926 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.8727 | 485.8148 | 18.4721 | 1.3769 | 0.000403 | 0.64632 | 0.000162 | 3473.7 | 4781 | 2243.9 | 21.126 | 21.301 | 103.379
32 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | 2.7 | 2026-04-10T23:47:35.839 |  | 1010.1076 | 1010.1076 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3462 | 475.504 | 9.5088 | 1.3896 | 0.000409 | 0.67269 | 0.000208 | 3361.7 | 4672.5 | 2262.5 | 30.5 | 30.231 | 103.907
33 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.364 | 9.023 | 2026-04-10T23:57:47.552 |  | 1010.224 | 1010.224 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.3814 | 480.6787 | 14.7716 | 1.389 | 0.000287 | 0.65956 | 0.000546 | 3360.8 | 4668.2 | 2215.6 | 30.587 | 30.464 | 103.887
34 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | 13.947 | 2026-04-11T00:06:14.942 |  | 1010.1847 | 1010.1847 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.7688 | 481.2093 | 19.9044 | 1.3895 | 0.000437 | 0.64599 | 0.000208 | 3360.6 | 4670.3 | 2171.9 | 30.599 | 30.555 | 103.862
35 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | 18.098 | 2026-04-11T00:16:34.836 |  | 1010.3552 | 1010.3552 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.5538 | 479.4453 | 23.9626 | 1.3903 | 0.000318 | 0.63358 | 0.000349 | 3363.2 | 4673.2 | 2131.4 | 30.598 | 30.6 | 103.921
46 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.485 | 18.443 | 2026-04-11T03:26:23.457 |  | 1011.3562 | 1011.3562 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.983 | 494.0446 | 25.5986 | 1.3959 | 0.000552 | 0.63289 | 0.002607 | 3220.4 | 4496.6 | 2094 | 40.478 | 40.556 | 104.272
47 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.48 | 23.715 | 2026-04-11T03:34:09.480 |  | 1011.4231 | 1011.4231 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 29.0064 | 497.6191 | 30.3151 | 1.3956 | 0.000415 | 0.61774 | 0.00054 | 3220.9 | 4496.7 | 1989 | 40.633 | 40.663 | 104.292

## GA03
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
7 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.69 | -5.637 | 2026-04-10T18:36:32.840 |  | 1005.043 | 1005.043 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 3.7856 | 398.366 | 3.8177 | 1.2462 | 0.000327 | 0.59712 | 0.000103 | 3462.6 | 4315.8 | 2069.2 | 11.927 | 11.804 | 102.484
8 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.83 | 0.706 | 2026-04-10T18:48:38.476 |  | 1005.2785 | 1005.2785 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 6.399 | 422.3797 | 7.165 | 1.243 | 0.000142 | 0.58701 | 9.9e-05 | 3461.2 | 4302.6 | 2032.2 | 12.179 | 12.041 | 102.451
9 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.77 | 4.614 | 2026-04-10T18:58:34.020 |  | 1005.4737 | 1005.4737 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 8.4461 | 405.8946 | 9.1552 | 1.2456 | 0.000341 | 0.57991 | 0.000202 | 3459.1 | 4307.4 | 2006.3 | 12.259 | 12.138 | 102.645
19 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.125 | 2.761 | 2026-04-10T21:23:31.978 |  | 1008.7931 | 1008.7931 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3877 | 422.7286 | 8.1586 | 1.2539 | 0.000356 | 0.58526 | 0.000143 | 3243.2 | 4068.3 | 1898.2 | 22.269 | 22.154 | 103.056
20 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.07 | 9.244 | 2026-04-10T21:31:53.314 |  | 1008.8603 | 1008.8603 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.568 | 414.639 | 13.747 | 1.2557 | 0.000152 | 0.57241 | 9.9e-05 | 3240.8 | 4072.3 | 1856.4 | 22.383 | 22.279 | 103.143
21 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.1 | 14.029 | 2026-04-10T21:41:02.985 |  | 1008.926 | 1008.926 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.8727 | 418.2058 | 17.0039 | 1.2556 | 0.000222 | 0.56078 | 0.00014 | 3239.7 | 4069.9 | 1817.3 | 22.456 | 22.363 | 103.083
32 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | 2.7 | 2026-04-10T23:47:35.839 |  | 1010.1076 | 1010.1076 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3462 | 428.0437 | 7.0268 | 1.2635 | 0.000227 | 0.58583 | 9.5e-05 | 3031.4 | 3829.6 | 1776.2 | 30.901 | 30.824 | 103.362
33 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.364 | 9.023 | 2026-04-10T23:57:47.552 |  | 1010.224 | 1010.224 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.3814 | 441.7087 | 14.3857 | 1.2624 | 0.000242 | 0.57388 | 0.000148 | 3029.9 | 3823.6 | 1737.7 | 31.022 | 30.957 | 103.254
34 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | 13.947 | 2026-04-11T00:06:14.942 |  | 1010.1847 | 1010.1847 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.7688 | 438.8863 | 19.738 | 1.2632 | 0.000269 | 0.56248 | 0.000132 | 3029.4 | 3827 | 1702.9 | 31.06 | 30.981 | 103.395
35 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | 18.098 | 2026-04-11T00:16:34.836 |  | 1010.3552 | 1010.3552 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.5538 | 437.5345 | 22.7787 | 1.2636 | 0.00026 | 0.55151 | 0.000145 | 3029.3 | 3827.1 | 1670.4 | 31.098 | 31.017 | 103.571
46 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.485 | 18.443 | 2026-04-11T03:26:23.457 |  | 1011.3562 | 1011.3562 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.983 | 482.8568 | 27.1885 | 1.2698 | 0.000283 | 0.55077 | 0.000177 | 2764.9 | 3510.6 | 1522.5 | 40.449 | 40.415 | 103.641
47 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.48 | 23.715 | 2026-04-11T03:34:09.480 |  | 1011.4231 | 1011.4231 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 29.0064 | 486.9154 | 29.3509 | 1.2696 | 0.000283 | 0.53531 | 0.000152 | 2760.3 | 3505.8 | 1479.1 | 40.556 | 40.525 | 103.679

## GA04
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
7 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.69 | -5.637 | 2026-04-10T18:36:32.840 |  | 1005.043 | 1005.043 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 3.7856 | 537.0935 | 3.3946 | 1.3014 | 0.000227 | 0.71933 | 8.2e-05 | 3620.8 | 4712 | 2603.6 | 11.318 | 11.194 | 104.704
8 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.83 | 0.706 | 2026-04-10T18:48:38.476 |  | 1005.2785 | 1005.2785 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 6.399 | 559.3184 | 6.7312 | 1.2983 | 0.000259 | 0.70621 | 0.001707 | 3620.2 | 4701.3 | 2559.8 | 11.577 | 11.549 | 104.591
9 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 10.77 | 4.614 | 2026-04-10T18:58:34.020 |  | 1005.4737 | 1005.4737 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 8.4461 | 544.3384 | 8.6256 | 1.3012 | 0.000212 | 0.69863 | 0.000142 | 3619 | 4709.2 | 2528.3 | 11.677 | 11.804 | 104.517
19 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.125 | 2.761 | 2026-04-10T21:23:31.978 |  | 1008.7931 | 1008.7931 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3877 | 557.1917 | 8.1151 | 1.3072 | 0.00027 | 0.70413 | 9.5e-05 | 3500.2 | 4577.6 | 2465.7 | 21.567 | 21.711 | 105.727
20 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.07 | 9.244 | 2026-04-10T21:31:53.314 |  | 1008.8603 | 1008.8603 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.568 | 548.6526 | 12.8837 | 1.3094 | 0.00028 | 0.68871 | 0.000281 | 3499.6 | 4581.8 | 2409.6 | 21.747 | 22.021 | 105.651
21 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 21.1 | 14.029 | 2026-04-10T21:41:02.985 |  | 1008.926 | 1008.926 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.8727 | 549.8181 | 16.3691 | 1.3095 | 0.000134 | 0.67487 | 0.000125 | 3499.4 | 4583.9 | 2362 | 21.861 | 22.111 | 105.737
32 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | 2.7 | 2026-04-10T23:47:35.839 |  | 1010.1076 | 1010.1076 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 7.3462 | 557.1155 | 8.3476 | 1.3156 | 0.000222 | 0.7039 | 0.000133 | 3384 | 4448.4 | 2380.7 | 30.394 | 30.58 | 106.244
33 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.364 | 9.023 | 2026-04-10T23:57:47.552 |  | 1010.224 | 1010.224 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 11.3814 | 564.4646 | 13.6434 | 1.3148 | 0.000181 | 0.68979 | 7.4e-05 | 3380.8 | 4443 | 2330.9 | 30.548 | 30.747 | 106.348
34 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | 13.947 | 2026-04-11T00:06:14.942 |  | 1010.1847 | 1010.1847 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 15.7688 | 560.6367 | 18.0116 | 1.3158 | 0.000151 | 0.67626 | 0.000107 | 3379.5 | 4446.6 | 2285.6 | 30.617 | 30.786 | 106.43
35 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | 18.098 | 2026-04-11T00:16:34.836 |  | 1010.3552 | 1010.3552 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.5538 | 558.7077 | 21.1823 | 1.3167 | 0.00012 | 0.66306 | 0.000151 | 3380.2 | 4451.7 | 2240.9 | 30.661 | 30.855 | 106.318
46 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.485 | 18.443 | 2026-04-11T03:26:23.457 |  | 1011.3562 | 1011.3562 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 20.983 | 589.5669 | 23.6771 | 1.3205 | 0.000134 | 0.66287 | 4.8e-05 | 3235.1 | 4271 | 2142.4 | 40.462 | 40.621 | 106.965
47 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 |  |  |  | 40.48 | 23.715 | 2026-04-11T03:34:09.480 |  | 1011.4231 | 1011.4231 | pressure_gauge_hpa(sample) |  |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 29.0064 | 592.4498 | 26.8531 | 1.3204 | 0.000143 | 0.64442 | 0.00014 | 3232 | 4270.1 | 2082.3 | 40.624 | 40.826 | 107.058