## Sheet1
多参数综合校准方法校准点
温度 | CO2（ppm） | H2O | 气压（hpa）
-20℃ | 0 | —— | 1100
| 400 |  | 800
| 1000 | —— | 500
-10℃ | 0 | —— | 1100
| 400 |  | 800
| 1000 | —— | 500
0℃ | 0 | 0℃（湿度发生器）、 50%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）； -9.16℃（露点温度） 3.0233mmol/mol（气体分析仪） | 1100
| 400 |  | 800
| 1000 |  | 500
10℃ | 0 | 10℃（湿度发生器）、 30%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）； -6.75℃（露点温度） 3.6470mmol/mol（气体分析仪） | 1100
| 200 |  | 1000
| 400 |  | 900
| 600 | 10℃（湿度发生器）、 50%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）；0.07℃（露点温度） 6.0857mmol/mol（气体分析仪） | 800
| 800 |  | 700
| 1000 |  | 600
|  | 10℃（湿度发生器）、 70%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）；4.79℃（露点温度） 8.5191mmol/mol（气体分析仪） | 500
20℃ | 0 | 20℃（湿度发生器）、 30%（湿度发生器） 、 1020hpa； 1.97℃（露点温度） 6.9571mmol/mol（气体分析仪） | 1100
| 200 |  | 1000
| 400 |  | 900
| 600 | 20℃（湿度发生器）、 50%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）；9.26℃（露点温度） 11.6416mmol/mol（气体分析仪） | 800
| 800 |  | 700
| 1000 |  | 600
|  | 20℃（湿度发生器）、 70%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）； 14.36℃（露点温度） 16.3715mmol/mol（气体分析仪） | 500
30℃ | 0 | 20℃（湿度发生器）、 30%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）； 1.97℃（露点温度） 6.9571mmol/mol（气体分析仪） | 1100
| 200 |  | 1000
| 400 |  | 900
| 600 | 20℃（湿度发生器）、 50% （湿度发生器）、 1020hpa（通大气）；9.26℃（露点温度） 11.6416mmol/mol（气体分析仪） | 800
| 800 |  | 700
| 1000 |  | 600
|  | 20℃（湿度发生器）、 70%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）； 14.36℃（露点温度） 16.3715mmol/mol | 500
20℃（湿度发生器）、 90%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气）； 18.30℃（露点温度） 21.1059mmol/mol（气体分析仪）
40℃ | 0 | 30℃（湿度发生器）、 50%（湿度发生器） 、 1020hpa； 18.43℃（露点温度） 21.3229mmol/mol（气体分析仪） | 1100
| 400 |  | 900
| 1000 |  | 500
30℃（湿度发生器）、 70%（湿度发生器） 、 1020hpa（通大气） 23.92℃（露点温度）；30.1143mmol/mol（气体分析仪）