## points
Normalized calibration points
Temp_C | CO2_ppm | H2O_text | Pressure_hPa | CO2_group
-20 | 0 |  | 1100
-20 | 400 |  | 800
-20 | 1000 |  | 500
-10 | 0 |  | 1100
-10 | 400 |  | 800
-10 | 1000 |  | 500
0 |  | 0℃（湿度发生器） 50%（湿度发生器） -9.16℃（露点温度） 3.0233mmol/mol（气体分析仪） | 1100
0 | 400 |  | 800
0 | 1000 |  | 500
0 | 0 |  | 1100
10 | 0 | 10℃（湿度发生器） 30%（湿度发生器） -6.75℃（露点温度） 3.6470mmol/mol（气体分析仪） | 1100
10 | 100 |  | 1000 | B
10 | 200 |  | 1000
10 | 300 |  | 900 | B
10 | 400 |  | 900
10 | 500 |  | 800 | B
10 | 600 | 10℃（湿度发生器） 50%（湿度发生器） 0.07℃（露点温度） 6.0857mmol/mol（气体分析仪） | 800
10 | 700 |  | 700 | B
10 | 800 |  | 700
10 | 900 |  | 600 | B
10 | 1000 |  | 600
10 |  | 10℃（湿度发生器） 70%（湿度发生器） 4.79℃（露点温度） 8.5191mmol/mol（气体分析仪） | 500
20 | 0 | 20℃（湿度发生器） 30%（湿度发生器） 1.97℃（露点温度） 6.9571mmol/mol（气体分析仪） | 1100
20 | 100 |  | 1000 | B
20 | 200 |  | 1000
20 | 300 |  | 900 | B
20 | 400 |  | 900
20 | 500 |  | 800 | B
20 | 600 | 20℃（湿度发生器） 50%（湿度发生器） 9.26℃（露点温度） 11.6416mmol/mol（气体分析仪） | 800
20 | 700 |  | 700 | B
20 | 800 |  | 700
20 | 900 |  | 600 | B
20 | 1000 |  | 600
20 |  | 20℃（湿度发生器） 70%（湿度发生器） 14.36℃（露点温度） 16.3715mmol/mol（气体分析仪） | 500
30 | 0 | 20℃（湿度发生器） 30%（湿度发生器） 1.97℃（露点温度） 6.9571mmol/mol（气体分析仪） | 1100
30 | 100 |  | 1000 | B
30 | 200 |  | 1000
30 | 300 |  | 900 | B
30 | 400 |  | 900
30 | 500 |  | 800 | B
30 | 600 | 20℃（湿度发生器） 50%（湿度发生器） 9.26℃（露点温度） 11.6416mmol/mol（气体分析仪） | 800
30 | 700 |  | 700 | B
30 | 800 |  | 700
30 | 900 |  | 600 | B
30 | 1000 |  | 600
30 |  | 20℃（湿度发生器） 70%（湿度发生器） 14.36℃（露点温度） 16.3715mmol/mol（气体分析仪） | 500
30 |  | 20℃（湿度发生器） 90%（湿度发生器） 18.30℃（露点温度） 21.1059mmol/mol（气体分析仪）
40 | 0 | 30℃（湿度发生器） 50%（湿度发生器） 18.43℃（露点温度） 21.3229mmol/mol（气体分析仪） | 1100
40 | 400 |  | 900
40 | 1000 |  | 500
40 |  | 30℃（湿度发生器） 70%（湿度发生器） 23.92℃（露点温度） 30.1143mmol/mol（气体分析仪）

## execution_view
Temp_C | Order | H2O_targets | CO2_sources_ppm | Pressures_hPa | Notes
-20 | CO2 only |  | 0, 400, 1000 | 1100, 800, 550 | sub-zero fixed CO2 only
-10 | CO2 only |  | 0, 400, 1000 | 1100, 800, 550 | sub-zero fixed CO2 only
0 | H2O then CO2 | 0C / 50%RH | 0, 400, 1000 | 1100, 800, 500 | 0C and above fixed H2O then CO2
10 | H2O then CO2 | 10C / 30,50,70%RH | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 550 | 200ppm can be skipped by skip_co2_ppm
20 | H2O then CO2 | 20C / 30,50,70%RH | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 550 | 200ppm can be skipped by skip_co2_ppm
30 | H2O then CO2 | 20C / 30,50,70,90%RH | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 550 | 200ppm can be skipped by skip_co2_ppm
40 | H2O then CO2 | 30C / 50,70%RH | 0, 400, 1000 | 1100, 900, 550 | use real points only